|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
| FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO para projeto tÉcnico |  |  |

| 1. Classificação da Edificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área a construir (m²): |  |  |  |  |  |  |  | Existente (m²): 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total (St) (m²): 505 |  |  |  |  |  |  |
| Área do maior pavimento, incluindo descarga (Sp) (m²): 221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área dos pavimentos abaixo da soleira (Ss) (m²): 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocupação: F |  |  |  |  | Divisão: F1 |  |  |  |  |  | Carga de Incêndio (MJ/m²): 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risco: BAIXO |  |
| Capacidade e público (obrigatório para ocupações F): 45 PESSOAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura em relação ao terreno circundante (m): 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura em relação nível de descarga (m): 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Números de pavimentos: 3 (UM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características construtivas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  | Z |
|  | Edificação permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Edificação/evento temporário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risco isolado (afastamento entre as edificações maior que a altura da maior edificação e superior a seis metros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Riscos especiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de GLP em Kg: 90 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Central de GLP |  |  |  | transportável |  |  |  |  |  |  | estacionário |  |  |  |  |  |  | volume por recipiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósito de recipientes transportáveis de GLP (capacidade total): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de líquido/gases combustíveis/inflamáveis (capacidade total): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locais dotados de abastecimento de combustível |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vaso sob pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fogos de artifício |
|  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tipo de Escada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escada não enclausurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escada enclausurada a prova de fumaça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escada externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escada pressurizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escada enclausurada protegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Medida de Segurança Contra Incêndio e Pânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acesso de viatura |  |  |  |  |  |  | Elevador de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hidrante de coluna urbano |  |  |  |  |
|  |  | Brigada de incêndio |  |  |  |  |  |  | Iluminação de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de alarme de incêndio |  |  |  |  |
|  |  | Segurança estrutural |  |  |  |  |  |  | Sinalização de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistema de detecção de incêndio |  |  |  |  |
|  |  | Compartimentação horizontal |  |  |  |  |  |  | Proteção por extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistema chuveiros automáticos |  |  |  |  |
|  |  | Compartimentação vertical |  |  |  |  |  |  | Sistema de hidrantes e mangotinhos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Central de GLP ou Gás Natural |  |  |  |  |
|  |  | Saída de emergência |  |  |  |  |  |  | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Saídas de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensionamento das Saídas |  |  |  |  |  | Acessos/descargas |  |  |  |  |  |  | Escadas e rampas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Portas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U: 100 |  |  |  |  |  |  | U: 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U: 100 |  |  |  |
| Distância máxima a percorrer: 20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Observações gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser fabricadas, executadas e manutenidas conforme normas do CAT/CBMES e ABNT. Instalações elétricas conforme normas da ABNT. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme normas da ABNT. Estrutura metálica e de concreto armado conforme normas da ABNT Estrutura metálica e de concreto armado com resistência ao fogo conforme normas da ABNT. Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura do Projetista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |