|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Quadro resumo da proteção por extintores de incêndio

AGENTE EXTINTOR; CAPACIDADE EXT. MÍMINA; QUANTIDADE; LOCALIZAÇÃO. PQS; 20 B:C; 02; PAV. TÉRREO. AP; 2 A; 01; PAV. TÉRREO. PQS; 20 B:C; 01; 2º PAVIMENTO. AP; 2 A; 01; 2º PAVIMENTO. PQS; 20 B:C; 01; 3º PAVIMENTO / SOTÃO. TOTAL; 06. OBS.: A critério do vistoriador poderão ser locados extintores, por ocasião da vistoria do CBMES.