FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDÃO-ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 14.884.701/0001-45

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação  por um período de 06 MESES, através de Dispensa de Licitação, de GRUPO GERADOR, gerador móvel em stand-by com capacidade mínima de  250 kva  ,trifásico, tensão 440/330/220/110 vac 60 hs, disjuntor de proteção silenciado em nível de ruido sonoro de 51 db ,quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria com isoladores e chave de transferência automática apara duas fontes de energia ,dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador.

Fundamentação da Contratação: Lei Federal 14.133/2021, art. 75, inc. VIII.

- JUSTIFICATIVA

Faz-se necessária a disponibilidade do Grupo Gerador de energia devido as repentinas quedas de energia elétrica na região onde se localiza o Pronto Atendimento de Fundão. A indispensabilidade da aquisição desse objeto é notória, pois sua utilidade é de extrema importância para a continuidade dos serviços ofertados.

A título exemplar, em uma eventual pane elétrica, a ausência de um gerador em plenas condições desmobilizaria todo um prédio e seus respectivos equipamentos.

Como é sabido, os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância, não apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer, sobretudo quanto a assegurar a

incolumidade dos usuários do sistema bem como a plenitude dos serviços prestados ao cidadão.

Como é sabido, os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância, não apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer, sobretudo quando à aquisição de um gerador, de maneira a assegurar a incolumidade dos usuários do sistema bem como a plenitude dos serviços prestados ao cidadão.

Bens e serviços comuns, conforme definição do art. 1º da Lei 14.133/20219 art 6,inc XIII) são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aspectos gerais da aquisição: A contratação se dará através de Dispensa de Licitação, nos moldes expressos através da Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 75, inc. VIII.

A empresa vencedora da fase de pesquisa de mercado, declarada através do Mapa Demonstrativo de Apuração, deverá disponibilizar equipamento nas condições mínimas elencadas neste documento, provendo com sua instalação nas intermediações do Pronto Atendimento Dr. César Agostini. O aparelho deverá atender em caso de corte de energia elétrica por 24 (vinte e quatro) horas por dia.

A assistência técnica e manutenção, ficará toda a cargo da empresa contratada, que deverá de maneira imediata, durante toda a semana, enviar técnico para solução do problema.

Foi escolhido contratar empresa pra prestar os serviços retratados devido a Prefeitura Municipal de Fundão não dispor de equipe técnica competente para prestar a devida assistência técnica em caso de aquisição de aparelho do tipo gerador de energia e nem peças de reposição.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E FORMA/LOCAL DE ENTREGA

Como requisito da contratação, a empresa contratada deve cumprir o que está abaixo relacionado:

4.1 A empresa deverá disponibilizar e instalar o equipamento no Pronto Atendimento de Fundão (Dr. César Agostini), localizado na Av. César Pegoretti, SN, Bairro Oséias, CEP nº 29.185-000, no horário de 08h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira.

4.2 Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada deverá entregar imediatamente o item em vinte e quatro horas.

4.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da contratação;

4.4 Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

4.5 Caberá ao fiscal do contrato o controle do cumprimento do prazo de entrega por parte da contratada, devendo informar à Administração os casos de descumprimento para fins de análise de aplicação de sanções administrativas.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 A contratada deverá apresentar atestado que comprove o fornecimento do referido maquinário para órgãos da Administração Pública. O referido grupo gerador deverá ter, as normas técnicas conforme a ABNT NBR 5052, ABNT NBR 5117, ABNT NBR 5410, ABNT NBR 14664, ABNT NBR 15626-1 e 15626-2.

5.2 - Poderão ser aceitas proposta para equipamentos projetados e/ou fabricados através de normas diferentes das listadas, desde que essas assegurem qualidades igual ou superior as das mencionadas anteriormente.

6. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

6.1 Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela:

| Lote | Und | Descriçao | Quant | Quantidade de Meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Und | Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação por um período de 06 MESES de GRUPO GERADOR, gerador móvel em stand-by com capacidade mínima de 250 kva ,trifásico, tensão 440/330/220/110 vac 60 hs, disjuntor de proteção silenciado em nível de ruido sonoro de 51 db ,quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria com isoladores e chave de transferência automática apara duas fontes de energia ,dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador | 01 | 06 MESES |

7. NATUREZA DO OBJETO

7.1 O objeto da presente contratação é caracterizado como comum, pois os padrões de desempenho e qualidade do objeto licitado podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pela Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, em momento oportuno.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

9.1 O valor total para a aquisição do bem a ser adquirido, consta nos autos, a partir da pesquisa de preços realizada pelo Setor de Compras da SEMUS, sendo o valor total estimado em R$ 33.091,68  (trinta e três mil e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

10  VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

10.1 O prazo de vigência da referida contratação será de até 180 (cento e oitenta dias) ou até que se finalize o respectivo procedimento licitatório.

11. DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será mensal, com prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal, devendo a empresa vencedora emitir a nota em nome do Fundo Municipal de Saúde de Fundão,devendo a nota fiscal vir acompanhada das certidões (FGTS, TRABALHISTA, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL E INSS) negativas que comprovem a regularidade fiscal perante a legislação vigente.

11.2 A nota fiscal deverá ser atestada/liquidada pelo fiscal do contrato, podendo ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias.

12.  DOS DIREITOS E DEVERES DO FUNDO

12.1 Exigir da empresa o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação;

12.2   Aplicar penalidades a empresa vencedora em caso de descumprimento;

12.3  Efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste Termo de Referência;

12.4  Notificar a empresa contratada de qualquer irregularidade encontrada;

13.  DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇO

13.1 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da solicitação;

13.2 Realizar a disponibilização dos serviços na forma e condições determinadas deste Termo de Referência.

13.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionadas ao fornecimento/serviço, sendo de inteira responsabilidade de fornecedor a contratação de funcionários necessários a perfeita execução do fornecimento.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 O atraso injustificado na execução da entrega sujeitará a empresa às seguintes penalidades:

A) Advertência por escrito;

B) Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da entrega por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

C) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da entrega;

D) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 02 (dois) anos

E) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

15. DO REAJUSTE E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

15.1 Durante a vigência do contrato:

15.1.1 O preço ora definido é fixo e irreajustável pelo período de 06 (seis) meses, contados da data de apresentação da última proposta comercial;

16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1 Será designado como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados o(a) servidor(a) investido(a) no cargo de Coordenador(a) do Pronto Atendimento de Fundão/ES (Dr. César Agostini).

16.2 O fiscal atestará a execução do objeto no documento fiscal correspondente, o que

servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá requisito indispensável para a liberação dos pagamentos;

16.3 A Contratada será obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pelo Município, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias;

16.4 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato.

17. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

17.1 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros;

17.2 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega dos itens, todavia, a Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização;

17.3 O responsável pelo recebimento dos objetos terá o direito de exigir o      cumprimento de todos os itens do Termo de Referência e poderá entre outros:

A) Notificar a CONTRATADA, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos objetos/serviços, fixando prazo para sua troca;

B) Solicitar à CONTRATADA, a substituição de qualquer objeto fornecido que esteja em desacordo ou insatisfatório.

Fundão/ES, 03 DE OUTUBRO 2024

RODRIGO ALVARENGA FEU

COORDENADOR DO PRONTO ATENDIMENTO

LUZIA JULIA BROETO

INTEGRANTE DA EQUIPE