TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 O objeto é a contratação em caráter emergencial de empresa especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva de câmaras frias (para conservação de imunobiológicos), equipamentos médico-hospitalares e odontológicos com fornecimento de peças e/ou acessórios, nas quantidades, condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Fundão, por um período de até 06 (seis) meses.

1.2 A contratação será realizada através da escolha da proposta mais vantajosa, em lote único de itens, na qual contemplarão a soma dos valores ofertados para o valor da hora do serviço de mão de obra e o valor do total de peças estimadas, já com o desconto percentual ofertado (somente peças). Quando a empresa ofertar a troca ou o fornecimento de peças, deverá ser apresentado um relatório com a devida especificação das mesmas onde através do setor competente será realizada uma breve pesquisa de mercado (mínimo 3 orçamentos) à fim de apurar se a mesma se encontra com preço compatível com as condições de mercado.

| OBJETO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
| 01 | Serviço (mão de obra) | Hora | 100 |
| 02 | Material (peças, acessórios, componentes e/ou materiais). | Valor | R$ 30.000,00 |
| 03 | Desconto percentual (peças) | % |  |

1.3 A apuração, através do setor competente, para a definição da proposta mais vantajosa, será realizada através do valor ofertado para a hora de serviço, multiplicado pela sua totalidade, somado ao valor atingido conforme desconto proposto, abatendo-se assim do máximo estimado do gasto com peças. O menor valor será decretado como a melhor proposta, definindo-se assim, o participante vencedor.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando que a Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma estrutura física e técnico-administrativa, orientada pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunização (CGPNI) do Ministério da Saúde, que permeia as três esferas do governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios);

2.2. Considerando que o processo logístico dessa Rede, a Cadeia de Frio, envolve o sistema de armazenamento, transporte e manuseio em condições adequadas de temperatura dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o momento de aplicação no usuário;

2.3. Considerando que a Rede de Frio, por meio de seu processo logístico (Cadeia de Frio), tem como objetivo garantir a manutenção da qualidade dos imunobiológicos adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos nas instâncias nacional, estadual, regional (conforme a estrutura do estado), municipal e local;

2.4. Considerando que a conservação de produtos imunobiológicos é um dos processos mais críticos no setor de saúde, uma vez que, devido à necessidade rigorosa de controle de temperatura, a câmara fria para vacinas torna-se um equipamento essencial que exige atenção constante, visto que as vacinas, por sua importância na prevenção de doenças e na preservação da vida, requerem monitoramento preciso e contínuo, já que qualquer variação inadequada pode comprometer sua eficácia, tornando imprescindíveis os investimentos contínuos em manutenção dos equipamentos de armazenamento, com o objetivo de assegurar a estabilidade térmica, evitar perdas decorrentes de oscilações de temperatura e prevenir falhas que possam comprometer a eficácia dos imunobiológicos, colocando em risco a saúde dos pacientes e gerando prejuízos significativos às instituições de saúde;

2.5. Considerando que existem diversas normas e regulamentações que orientam sobre o armazenamento adequado de vacinas, sendo a câmara fria o principal local para garantir esse armazenamento seguro, visto que as vacinas são cruciais para a proteção da saúde da população, e falhas nesse processo podem, além de tudo, resultar na perda da confiança do paciente, acarretando também perdas financeiras significativas, uma vez que vacinas armazenadas fora dos padrões de temperatura ou expostas ao calor, à luz ou ao congelamento devem ser descartadas, o que torna as boas práticas de armazenamento, incluindo a organização adequada das câmaras frias, parte essencial da prestação de serviços em saúde, pois evidenciam o compromisso com a segurança e a qualidade de vida dos pacientes, sendo, portanto, imprescindível a contratação de uma empresa especializada para a manutenção dos equipamentos;

2.6. Considerando que foram identificados defeitos nos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos descritos nesse Documento de Formalização de demanda, fato este, que compromete diretamente a assistência prestada aos munícipes usuários do sistema de saúde;

2.7. Considerando que a paralisação prolongada dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos descritos nesse Documento de Formalização de Demanda representa risco iminente à vida e à saúde dos pacientes, bem como pode configurar omissão da Administração diante da inoperância dos meios necessários à atividade-fim da instituição;

2.8. Atualmente esta Secretaria não dispõe de mão de obra qualificada para a realização de manutenção corretiva dos equipamentos descritos neste Documento de Formalização de Demanda, tampouco possui contrato vigente que viabilize a execução desse serviço. Há um processo licitatório em andamento para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de câmaras de conservação de vacinas, equipamentos médico-hospitalares e odontológicos (Processo Administrativo nº 4839/2025). No entanto, diante da urgência da demanda e do risco de comprometimento da conservação dos produtos imunobiológicos, e comprometimento direto da assistência prestada aos munícipes usuários do sistema de saúde, justifica-se a necessidade de contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada em manutenção corretiva, afim de assegurar o adequado funcionamento dos equipamentos contemplados nesse Documento de Formalização de Demanda.

2.9. Com a contratação em caráter emergencial de empresa especializada em manutenção corretiva de câmaras de conservação de vacinas, equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, esta secretaria garantirá que os equipamentos com defeito retornem ao seu perfeito estado de funcionamento através da manutenção corretiva, garantindo assim a boa integridade de funcionamento da rede de frios municipal.

3 – HABILITAÇÃO

3.1. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

3.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

3.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

3.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

3.1.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

3.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

3.1.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

3.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA

3.2.1 Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da contratada, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços que tenham características semelhantes ao objeto desta contratação. O atestado deverá conter obrigatoriamente o nome da empresa com o respectivo CNPJ.

4 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 A empresa a ser contratada deverá adotar as exigências contidas na legislação federal, em consonância com os princípios de responsabilidade, como também, dispor e/ou atender os seguintes requisitos:

4.1.1 Os serviços serão executados nos locais onde estão dispostos os equipamentos, com as quantidades e endereços dispostos conforme tabela integrante do anexo I. Caso necessário será permitida a retirada do equipamento para manutenção na oficina da CONTRATADA, desde que o equipamento seja verificado, colocado em pleno funcionamento e devolvido para o local de origem no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. Caso o problema relatado seja mais complexo, o Fundo Municipal de Saúde poderá prover a dilação do prazo para reparo, desde que o problema seja devidamente relatado e justificado e enviado ao Fundo Municipal de Saúde de Fundão;

4.1.2 A execução dos serviços deve obedecer rigorosamente à legislação vigente e qualquer outra editada pelos órgãos competentes, como também seguir os manuais e recomendações dos fabricantes;

4.1.3 Os serviços devem ser executados de forma que não interfiram no bom andamento das rotinas de funcionamento da CONTRATANTE, cujo horário a ser estabelecido deverá atender ao interesse e conveniência da CONTRATANTE;

4.1.4 Os serviços devem ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

4.1.5 A CONTRATADA deve apresentar ao executor do contrato, um relatório da execução da manutenção corretiva;

4.1.6 Caso haja necessidade de troca de peças danificadas, para a substituição a CONTRATADA deverá apresentar o relatório exigido na manutenção corretiva, com a relação das peças que deverão ser substituídas, discriminadas por aparelho, para autorização por parte da CONTRATANTE. A CONTRATADA deve emitir relatório contendo todas as informações sobre o defeito do equipamento, juntar um orçamento e encaminhar ao executor do contrato para providências relativas à aquisição das mesmas;

4.1.7 Em caso de efetiva constatação do equipamento inservível a empresa contratada emitirá laudo técnico com parecer definitivo.

5 – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será de acordo com as execuções dos serviços, através de laudos emitidos comprovando que os serviços foram executados, com a fiel indicação das peças utilizadas, marca, modelo, e definição da mão de obra, devendo a empresa vencedora emitir a nota fiscal em nome do Fundo Municipal de Saúde:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 14.884.701/0001-45

Endereço: Rua Everaldino Silva, nº 161, Centro, Fundão/ES, CEP nº 29.185-000.

5.2 A nota fiscal referente à execução dos serviços deverá conter todas as certidões de regularidade fiscal, devendo ser liquidadas/atestadas pelo fiscal do contrato, podendo ser paga no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da mesma.

5.3 Se os serviços não forem executados conforme as condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até o seu recebimento regular.

5.4 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal devidamente corrigido.

6– DA FISCALIZAÇÃO

6.1 Ficarão designados como fiscais para acompanhamento e ateste dos serviços executados o (a) servidor (a) lotado (a) no cargo de Coordenador(a) de Vigilância em Saúde e o (a) servidor (a) designado (a) como Referência Técnica em Saúde Bucal.

6.2 A fiscalização consiste no acompanhamento dos ditames quanto a garantia do objeto (peças), quanto a durabilidade de peças e controle dos prazos de manutenção.

6.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

6.4. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

6.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

7– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada.

7.2 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento das obrigações assumidas, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

7.3 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

7.4 É de responsabilidade da Contratante fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços e demais informações que esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.

7.5 Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas.

7.6 Zelar pela segurança dos equipamentos, não permitindo o seu manuseio por pessoas não habilitadas.

7.7 Informar à Contratada nome e telefone dos fiscais dos Contratos e seus substitutos, mantendo tais dados atualizados.

7.8 Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste Termo de Referência, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no termo de responsabilidade.

7.9 Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada no cumprimento do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

8.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a vigência do contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

8.2 A Contratada deverá prestar os serviços através do técnico responsável devidamente qualificado, bem como dispor de todos os itens de segurança e demais itens necessários ao adequado cumprimento dos serviços, observando rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.

8.3 A Contratada deverá indicar um preposto, que será o representante da contratada responsável por acompanhar a execução dos serviços e atuar como interlocutor principal junto a Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder às principais questões técnicas, legais e administrativas referente ao andamento dos serviços contratados.

8.4 Executar os serviços dentro das técnicas vigentes, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT.

8.5 Realizar testes de funcionamento nos equipamentos consertados antes da sua liberação, prestando suporte e orientação operacional aos usuários quanto ao melhor critério de utilização dos equipamentos.

8.6 Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado.

8.7 Restituir, ao término do prazo de vigência do Contrato, todo e qualquer equipamento pertencente ao Município que esteja sob sua guarda, em perfeito e regular funcionamento.

8.8 Fornecer ferramentas, equipamentos, utensílios e produtos a serem utilizados na execução dos serviços, tais como parafusos, mangueiras, vedantes, fitas adesivas, gases de purga, fios de circuitos elétricos, óleos lubrificantes, fios de solda, porcas, lâmpadas de filamento e/ou led, braçadeiras, conduites, entre outros de uso corriqueiro, indispensáveis para a manutenção dos equipamentos, que deverão estar inclusos no valor ofertado, não acarretando ônus adicional à Contratante.

8.9 A Contratada deverá substituir as peças dos equipamentos por outras de configuração idêntica ou superior, novas e originais, por ocasião da execução de manutenção corretiva, bem como deverão ser utilizados instrumentos, ferramentas e acessórios recomendados pelos fabricantes. Excepcionalmente, quando comprovadamente e justificadamente não houver disponibilidade de peças originais no mercado, poderá ser admitida a substituição por similar de boa qualidade, sob expressa autorização da contratada.

8.10 Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em laboratório próprio da Contratada, deverá ter prévia autorização do fiscal do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação correrão por conta da CONTRATADA.

8.11 Deixar os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento, através de pessoal treinado e especializado, não se admitindo a transferência de responsabilidade a terceiros ou a seu fabricante.

8.12 Prestar garantia dos serviços de manutenção corretiva e das peças utilizadas nos equipamentos, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses, contados da data da conclusão dos reparos dos equipamentos, independentemente da natureza do defeito apresentado.

8.13 Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações contidas no edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas.

8.14 Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da execução dos serviços solicitados, ficando reservado o direito a Contratante de aceitar ou rejeitar a justificativa.

8.15 A Contratada deverá responsabilizar-se pela prestação dos serviços, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante e a terceiros.

8.16 Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

8.17 Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato para que sejam adotadas as providências de regularização necessária.

8.18 Acatar as determinações dos fiscais/gestor do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

8.19 A Contratada será responsável por encargos sociais e trabalhistas, indenizações e despesas por acidente de trabalho que eventualmente ocorram durante a prestação de serviços.

8.20 Havendo divergência entre os serviços solicitados e os executados, o Gestor do contrato efetuará a notificação à empresa para que sejam sanadas as possíveis irregularidades no prazo fixado, devidamente justificado.

8.21 Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme Lei nº 8.078/98, que sejam compatíveis com o regime de direito público.

8.22 Demandar seus funcionários e/ou prepostos a apresentarem-se com vestimenta adequada, durante a prestação dos serviços.

8.23 Correrá por conta da contratada as despesas com deslocamento, para a execução dos serviços contratados.

8.24 A empresa contratada deve ser ágil na execução dos serviços e atender sempre as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, IPEN/INMETRO, RDC 02, 50 da ANVISA e CREA, além de manter os equipamentos funcionando de acordo com o manual do fabricante.

8.25 A CONTRATADA deverá emitir Laudos Técnicos, devidamente assinados pelos técnicos responsáveis pelos serviços de manutenção corretiva realizados, em até 24 (vinte quatro) horas após a sua execução, de acordo com a RDC nº 15/12.

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1 O objeto deste estudo é a contratação em caráter emergencial de empresa especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva de câmaras frias (para conservação de imunobiológicos), equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, para atendimento ao objetivo proposto pelo setor requisitante visando corrigir falhas ou defeitos dos equipamentos, colocando-os para funcionar novamente.

9.2 A contratação deverá satisfazer:

9.2.1 DAS ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

9.2.2 Consiste no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, quantas vezes for necessária, sempre que houver paralisação do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos.

9.2.3 A Manutenção Corretiva destina-se a sanar falhas e/ou defeitos que afetem o perfeito funcionamento dos equipamentos, compreendendo principalmente o desempenho dos seguintes procedimentos:

      - Correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo contratante, constatados através de inspeções periódicas nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção;

      - Correção de falhas e/ou defeitos detectados pela CONTRATADA por ocasião da execução de outros serviços;

      - Substituição de peças e componentes que apresentarem desgaste anormal.

9.2.4 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a assinatura do contrato para iniciar a manutenção corretiva dos equipamentos.

9.2.5 A conclusão dos serviços ficará condicionada à extensão de sua complexidade, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 10 (dez) dias, salvo anuência por escrito do CONTRATANTE.

9.2.6 Nos serviços que por sua natureza técnica não possam ser executados nas dependências do Fundo Municipal de Saúde de Fundão, a CONTRATADA deverá solicitar por escrito autorização para remover o equipamento, partes dele ou peças, não acarretando nessa remoção qualquer ônus para o CONTRATANTE, assim como, não podendo ultrapassar o prazo estipulado no item anterior.

9.2.7 A CONTRATADA deverá apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto dos equipamentos, partes ou peças removidas, exija prazo superior ao disposto neste termo.

9.2.8 Não será devido pagamento por parte da Administração de quaisquer valores adicionais referentes à mão de obra, além do valor previsto para a manutenção corretiva.

9.3 DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

9.3.1 Constatada a necessidade de reposição de peças que não estejam cobertas pela garantia do fabricante dos equipamentos, deverá a CONTRATADA apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o atendimento técnico que lhe deu origem, um orçamento detalhado e quantificado (PLANILHA) por unidade, com clareza nas especificações, de modo a permitir que o Fundo Municipal de Saúde de Fundão, possa aferir sua necessidade e a compatibilidade do custo através de 03 (três) pesquisas de preço, junto a empresas do ramo pertinente.

9.3.2 A CONTRATADA deverá emitir relatórios técnicos circunstanciados, mencionando a situação dos equipamentos, as ocorrências verificadas no período, assim como as providências adotadas na execução dos serviços, contendo inclusive, a relação das peças substituídas e as empregadas na substituição, devendo o relatório ser assinado pelo Responsável Técnico dos Serviços e entregue juntamente com a apresentação da Nota Fiscal de Serviços/Material.

9.3.3 Na ausência no mercado de materiais ou peças originais do fabricante do equipamento e diante de uma situação de extrema necessidade, a aplicação ou substituição por outros considerados similares deverá ser precedida de comunicação escrita à fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da fiscalização exigir laudo de comprovação da similaridade, ficando desde já estabelecido que todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

9.3.4 Após a execução da manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal de Serviços especificando as peças substituídas durante o período, anexando cópias das Notas Fiscais de Compra com as respectivas autorizações do CONTRATANTE, devendo ainda devolver as peças que por ventura tiveram sido substituídas para ao fiscal do contrato.

9.3.5 A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em conformidade com as recomendações do fabricante;

9.3.6 Para peças cujo valor seja muito elevado, a Administração deverá realizar análise de custo para substituição ou para averiguação da viabilidade do conserto.

9.3.7 As peças substituídas deverão ser originais e de primeira qualidade, sendo possível a indicação de similares, para os casos em que a(s) peças não for (em) mais fabricada(s), desde que, seja garantido o perfeito funcionamento dos equipamentos e não seja modificada suas características básicas, plenamente justificado e após orientação da CONTRATANTE.

9.3.8 Nos casos em que o contrato não prevê a cobertura de peças e/ou componentes ou os mesmos estiverem explicitamente excetuados de fornecimento por cláusula contratual, a CONTRATADA deverá apresentar o(s) orçamento(s) para o fornecimento, do material em questão, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a partir da constatação da necessidade de substituição. Após a autorização da compra, referente ao orçamento em questão, a substituição da(s) peça(s) e/ou componente(s) defeituoso(s) deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Caso este prazo não seja cumprido, a Unidade poderá descontar, do total faturado pela CONTRATADA, o valor dos dias nos quais o equipamento permaneceu inoperante após a confirmação da liberação do empenho.

9.4 DOS MATERIAIS DE CONSUMO

9.4.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, graxas, estopas, soldas, produtos de pintura, etc., não importando os mesmos em despesa adicional ao valor unitário contratado para as intervenções.

9.5 DA GARANTIA MINIMA

9.5.1 A garantia mínima para os serviços de manutenção corretiva será de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento definitivo. A garantia das peças será a oferecida pela fabricante da peça.

9.6 DAS QUANTIDADES ESTIMADAS

9.6.1 As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência do contrato, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante desobrigada da aquisição total dos produtos/serviços, e consequentemente do seu pagamento.

9.6.2 A execução do serviço deverá ser realizada considerando o disposto na Autorização de Serviço.

9.6.3 A empresa contratada deverá atender as solicitações do Fundo Municipal de Saúde de Fundão, qualquer que seja a quantidade informada na Autorização de Fornecimento e quantidades máximas estimadas no contrato.

9.6.4 A existência do contrato não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento especifico para fornecimento pretendido, assegurado ao beneficiário deste contrato a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

9.7 DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS

9.7.1 A Contratada deverá emitir Laudos Técnicos, devidamente assinados pelos técnicos responsáveis pelos serviços de manutenção corretiva realizados, em até 24 (vinte quatro) horas após a sua execução dos serviços.

9.7.2 Nos laudos técnicos deverão constar: data dos serviços, identificação dos equipamentos, local da prestação dos serviços, descrição dos problemas detectados, descrição dos serviços realizados, incluindo informações de peças trocadas. Deverá constar ainda, o prazo de garantia, tanto dos serviços quanto das peças substituídas.

9.8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.8.1 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.

9.8.2 Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

9.8.3 O armazenamento e a destinação final dos resíduos biológicos ou resíduos de serviços de saúde deverão ocorrer de forma adequada e de acordo com as normas de biossegurança expedidas pela ANVISA ou órgão fiscalizador.

10 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1 O preço médio com vistas a balizar o posterior procedimento licitatório será estipulado conforme a obtenção de no mínimo 03 (três) orçamentos, com prioridade em relação à PAINEIS DE PREÇOS e contratações oriundas da administração pública, incluindo Atas de Registro de Preços elaboradas, entre outros, conforme orientação da IN nº 65 de 07 de julho de 2021, de autoria do Ministério da Economia, na qual há as indicações de quais parâmetros utilizar na fase da pesquisa de mercado.

10.2 O preço médio será elaborado considerando a média aritmética simples, onde serão somados os orçamentos utilizados e divididos pela mesma quantidade.

10.3 O preço médio para o objeto proposto conforme será expresso em Mapa de Apuração de preços elaborado pelo Setor de Compras/SEMUS.

11 – INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

11.1 As manutenções corretivas deverão ser realizadas, preferencialmente, nos locais onde estão dispostos os equipamentos relatados no anexo I. Quando houver inviabilidade de execução in loco, com as devidas justificativas relatadas pela empresa contratada, será autorizado o translado do equipamento até a sede da empresa.

11.2 Os equipamentos estão localizados sob os seguintes endereços:

- Avenida César Pegoretti, s/n, centro, Fundão/ES, CEP: 29.185-000 (Pronto Atendimento, Unidade Básica de Saúde de Fundão, Farmácia Básica e sala de vacina).

- Rua Ângelo Palauro, centro, Timbuí/ES,  CEP: 29.188-000 (Unidade de Saúde de Timbuí).

- Rua Rio Grande do Norte, 497-653, Praia Grande/ES, CEP: 29.187-000. ( Unidade de Saúde de Praia Grande).

12 – DAS SANÇÕES

12.1 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitara a empresa às seguintes penalidades:

A) Advertência por escrito;

B) Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da execução por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias após o qual será caracterizada a execução total do contrato;

C) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução;

D) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 02 (dois) anos;

E) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

13 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

13.1 As dotações orçamentárias envolvidas serão informadas pelo Setor Contábil/SEMUS em momento oportuno.

Fundão/ES, 22 de outubro de 2025.

Maykon Douglas Sousa da Silva

Presidente da Equipe

Elizabeth Ribeiro Loureiro

Integrante Requisitante

Emanuelly Gomes B. Martinelli

Integrante Administrativo

Franckson Fernandes Loureiro

Integrante Administrativo

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR O CONTRATO

ANEXO I

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
|  | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS NOVAINSTRUMENTS CSV300 300 LITROS | 04 |
|  | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS ELBER CSV280 280 LITROS | 01 |
|  | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS NOVAINSTRUMENTS NI 1760/120 120 LITROS | 01 |
|  | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS ELBER CSV300 300 LITROS | 03 |
|  | AUTOCLAVE ALT EQUIPAMENTOS 75 LITROS | 01 |
|  | BOMBA DE INFUSÃO CONTEC, MODELO SP750 | 01 |
|  | MONITOR MULTIPARAMETROS COMEN STAR8000E | 02 |
|  | DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, CAPACIDADE 02 LITROS/ HORA | 01 |
|  | DETECTOR FETAL JUMPER JPD-100E | 01 |
|  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO INSTRAMED DEA I. ON LCD - RECARREGAVEL (PORT) | 01 |
|  | ELETROCARDIOGRAFO COMEN CM1200B 12 CANAIS | 01 |
|  | ULTRASSOM ODONTOLOGICO SONIC PRIME PLUS COM JATO DE BICARBONATO | 01 |
|  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SCHULZ MSV 6 | 01 |
|  | FOTOPOLIMERIZADOR OLSEN L19511430G | 01 |
|  | EQUIPO ODONTOLÓGICO DENTMED, MODELO MAGNUS PLUS | 01 |