| IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) |  |
| --- | --- |
| Título do ETP: Viabilidade técnica e razoabilidade da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desmonte de rocha, mediante corte com fio diamantado e posterior redução das pedras com martelete, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos necessários e responsabilidade técnica, a serem realizados na Rua Antônio Pinto Loureiro, Bairro Agrim Correia, município de Fundão/ES, conforme condições, especificações e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos. |  |
| Base Legal: Art. 6º, inciso XX da Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021 |  |
| Unidades Administrativas responsáveis: Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos |  |
| Unidade Administrativa requisitante: Gabinete do Secretário SEMOB | Responsável pela requisição: Leonardo de Lima Oliveira |
| Estimativa de custos Global: O valor estimado para esta contratação é de R$ 49.765,05 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). |  |
| Responsável pela Elaboração do ETP: Equipe de Planejamento da Contratação. |  |
| Data de elaboração: 29 de agosto de 2025. |  |
| Data prevista para implantação: Outubro/2025 |  |
| Número da versão e data: Versão 1.0 – 29/08/2025 |  |
| Assinatura dos integrantes da Equipe de Planejamento: _____________________ ___________________ ________________________ Wendrio Fritz Coco Leonardo Catrinque Gomes Leonardo Pitol Toffoli Presidente Integrante Integrante Portaria nº 30/2025 Portaria nº 30/2025 Portaria nº 30/2025 |  |
| Autorização da Unidade Administrativa Responsável: ________________________________ Leonardo de Lima Oliveira Secretário de Municipal de Obras e Serviços Urbanos |  |

SUMÁRIO

1. OBJETIVO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR3

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE3

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO4

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO7

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO7

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.8

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.8

8. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO.8

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.8

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.8

11. RESULTADOS PRETENDIDOS.9

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.9

13. IMPACTOS AMBIENTAIS.9

14. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.10

15. ASSINATURA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.10

1. OBJETIVO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desmonte de rocha, mediante corte com fio diamantado e posterior redução das pedras com martelete, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos necessários e responsabilidade técnica, a serem realizados na Rua Antônio Pinto Loureiro, Bairro Agrim Correia, município de Fundão/ES, conforme condições, especificações e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência, de acordo com o Art. 6º, inciso XX da Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Fundão/ES, em atenção às demandas da coletividade e em busca da melhoria contínua da mobilidade urbana, promoveu a desapropriação de faixa de terreno localizada na Rua Antônio Pinto Loureiro, Bairro Agrim Correia, objetivando a ampliação da via e a consequente adequação da seção viária. A medida visa proporcionar maior fluidez ao tráfego local, melhores condições de segurança viária e melhor acessibilidade aos moradores e usuários da região. Ocorre que, ao se iniciar a etapa de terraplanagem, constatou-se a presença de maciços rochosos de elevada resistência mecânica, os quais inviabilizam o prosseguimento das obras de infraestrutura. Tais formações rochosas impedem a regularização do greide e o preparo adequado do subleito, elementos técnicos indispensáveis para a implantação da camada de base e da pavimentação asfáltica. A manutenção dessa situação provoca a paralisação dos serviços, ocasionando atrasos no cronograma físico-financeiro da obra e comprometendo o pleno atendimento da finalidade pública inicialmente planejada. Ademais, a não execução do desmonte das rochas poderá resultar em sérios transtornos à comunidade local, prolongando as dificuldades de circulação, aumentando riscos de acidentes e retardando a entrega de uma infraestrutura essencial para a melhoria da qualidade de vida da população. Ressalta-se, ainda, que a via em questão constitui importante elo de ligação do bairro com outras regiões, possuindo acesso direto à rodovia BR-101, o que reforça sua relevância para o tráfego de veículos e para o escoamento das atividades econômicas locais e regionais. Diante desse cenário, a Administração Pública se vê compelida a promover a contratação de empresa especializada para execução de serviços de desmonte de rocha, mediante técnicas seguras e adequadas, incluindo o corte com fio diamantado e a redução manual das pedras com martelete, garantindo o fracionamento, a remoção e o transporte do material. A adoção deste procedimento é absolutamente indispensável para a continuidade das obras, configurando-se como etapa preparatória e condicionante para que seja possível a execução da terraplanagem, da pavimentação e da finalização da obra pública. Ressalte-se que não existem alternativas técnicas eficazes que substituam a remoção das rochas, o que reforça a natureza emergencial e inadiável da contratação. Assim, a presente contratação justifica-se não apenas pelo aspecto técnico, mas sobretudo pelo interesse público, uma vez que permitirá a conclusão de uma obra essencial para o ordenamento viário, a segurança dos transeuntes e motoristas, a valorização urbana e a promoção do desenvolvimento local.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deverá preencher todos os seguintes requisitos para a contratação referente às atividades profissionais relacionadas à prestação dos serviços: a) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de referência. b) Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. c) A conformidade dos equipamentos a serem utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido no termo de referência. d) A Empresa CONTRATADA deverá manter no local da execução do serviço, um RDS (relatório diário de serviço) atualizado, com informações importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, deverá ser anotado tudo o que acontecer de importante no serviço durante o dia, quais sejam, números de funcionários (divididos por função), os serviços feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as condições do clima, os impactos sobre o andamento do serviço. e) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; f) A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s (Certificado de Aprovação (CA)) e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s, durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. g) Todos os serviços que forem aditivados ao contrato inicial, só deverão ser executados/liquidados após contrato do serviço aditivado assinado. h) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; i) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. j) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. k) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. l) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Projeto Básico, no prazo determinado. m) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. n)Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; o) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; p) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. q) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos. r)Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; s) Manter os empregados e equipamentos nos horários predeterminados pela Contratante; t) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; u) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; v) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste termo de referência; w) Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; x) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; y) Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; z) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; aa) Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via ofício protocolado e direcionados ao departamento de engenharia. ab)A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise dos documentos, que compõe este projeto básico, antes de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos serviços. ac) O objeto desta contratação será recebido: I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; - II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; ad) Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade, sob pena de rejeição do serviço. ae) O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Serão descritas a seguir as soluções disponíveis para que sejam atendidas de forma satisfatória as necessidades desta municipalidade. SOLUÇÃO 01 Aquisição dos equipamentos necessários (serra com fio diamantado, marteletes e demais acessórios), com a execução dos serviços por equipe própria do Município. Todavia, essa alternativa se mostra inviável, uma vez que, além do alto custo de aquisição dos equipamentos especializados, a Administração não dispõe de corpo técnico devidamente capacitado para sua operação. Tal situação poderia, inclusive, acarretar riscos de acidentes e baixa eficiência na execução do serviço, comprometendo a segurança dos trabalhadores e a qualidade final da obra. SOLUÇÃO 02 A contratação de empresa especializada para execução do desmonte de rocha, utilizando técnicas seguras e adequadas (corte com fio diamantado e redução manual com martelete), garantindo qualidade, segurança e celeridade na execução dos serviços configura-se como a alternativa mais adequada e eficiente, garantindo a imediata continuidade da obra e atendimento ao interesse público. Considerando o valor estimado da contratação, a urgência para desobstruir a via e a necessidade de atender à população sem atrasos, a dispensa de licitação assegura eficiência, economicidade e observância legal, evitando prejuízos à comunidade e à Administração Pública.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução completa do desmonte das rochas localizadas na faixa destinada à ampliação da Rua Antônio Pinto Loureiro, garantindo a continuidade dos serviços de terraplanagem e pavimentação da via. O serviço será realizado de forma planejada e segura, com utilização de técnicas adequadas à natureza e à resistência do material rochoso existente. Inicialmente, a área deverá ser devidamente organizada e sinalizada, com instalação de barreiras de proteção, placas de advertência e controle do tráfego local, de modo a assegurar a segurança de todos durante a execução das atividades. O desmonte das rochas será realizado por meio de corte com fio diamantado, técnica que permite a fragmentação precisa do material, minimizando impactos sobre o entorno e garantindo maior segurança e controle durante a execução. Em seguida, será realizada a redução das pedras com marteletes, fragmentando o material em blocos menores, adequados para facilitar o manuseio e posterior transporte. Esta etapa é essencial para garantir eficiência, segurança e qualidade na execução, evitando danos aos equipamentos e riscos aos operadores. O transporte e a destinação final das rochas serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fundão, assegurando que todo o material removido seja encaminhado de forma adequada, em conformidade com a legislação ambiental, sem ônus adicional para a empresa contratada e com total segurança para o município. Após o desmonte e a remoção parcial das pedras, a área deverá ser cuidadosamente limpa e organizada pela empresa contratada, devendo o local ser entregue totalmente livre de entulhos e resíduos resultantes da execução dos serviços.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.

As quantidades potencialmente contratadas serão conforme planilha anexa.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.

O valor estimado para esta contratação é de R$ 49.765,05 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).

8. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO.

O não parcelamento do objeto se justifica em razão de os serviços guardarem compatibilidade entre si, admitindo o julgamento com base em um mesmo critério e permitindo a execução por um mesmo fornecedor, restando assegurado o caráter competitivo do certame licitatório. Licitar o objeto em parcelas se revela técnica e economicamente inviáveis, haja vista que pode acarretar em prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, sendo assim, todos os serviços que compõem o objeto deverão ser adjudicados a uma única empresa. O agrupamento importa também em maior facilidade na gestão dos contratos e acompanhamento dos serviços técnicos posteriormente contratados.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

1 - Não há a necessidade de contratações/aquisições interdependentes ao objeto ora debatido. ## 2 - Não há contratações/aquisições correlatas ao objeto ora debatido.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.

A dotação a qual se trata este ETP será informada posteriormente.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS.

Espera-se, com a execução adequada dos serviços, a completa desobstrução da faixa destinada à ampliação da via, permitindo a retomada imediata da terraplanagem e pavimentação, garantindo a segurança e a mobilidade viária para usuários e moradores.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.

Informamos que todas as providências foram adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, com servidores capacitados para fiscalização e gestão contratual, como também ambiente organizacional adequado para tais fins.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.

Os possíveis impactos ambientais decorrentes da contratação são os seguintes: - 1. Poeira e material particulado - Impacto: A execução do corte e fragmentação das rochas pode gerar poeira, afetando a qualidade do ar e a saúde de trabalhadores e moradores próximos. - Mitigação: Pulverização contínua de água durante os cortes, utilização de equipamentos com aspiração de pó, fornecimento de EPIs adequados (máscaras, óculos de proteção) e limitação da execução em horários de menor circulação de pessoas. 2. Ruído e vibração - Impacto: O uso de serra diamantada e marteletes pode gerar níveis elevados de ruído e vibrações, causando desconforto à comunidade e risco a edificações próximas. - Mitigação: Restrição de horários de operação conforme normas municipais, manutenção preventiva dos equipamentos, monitoramento periódico do nível de ruído, utilização de protetores acústicos quando possível e aviso prévio à população. 3. Impactos no solo e erosão - Impacto: A fragmentação e movimentação de rochas podem causar deslocamento de materiais, afetando a estabilidade do solo e potencial erosão. - Mitigação: Contenção física das áreas de serviço, manutenção da vegetação periférica quando possível, limpeza imediata dos resíduos e nivelamento do terreno após o desmonte. 4. Gerenciamento inadequado de resíduos - Impacto: O acúmulo de fragmentos de rocha e entulhos pode causar poluição visual e obstrução de áreas urbanas. - Mitigação: A Prefeitura será responsável pelo transporte e destinação final adequada do material, garantindo conformidade com normas ambientais; a empresa contratada deverá manter a área organizada durante toda a execução. 5. Segurança da comunidade e trabalhadores - Impacto: Riscos de acidentes devido à queda de pedras, manuseio de equipamentos pesados ou circulação de veículos de carga. - Mitigação: Sinalização adequada, delimitação de canteiro de obras, uso obrigatório de EPIs, treinamento da equipe e fiscalização técnica contínua durante a execução. 6. Alterações na paisagem e impactos visuais - Impacto: O desmonte pode modificar temporariamente a paisagem local, causando desconforto estético à comunidade. - Mitigação: Limpeza e organização imediata da área após os serviços, recuperação visual da faixa desobstruída e remoção de entulhos e blocos residuais. Essas medidas de mitigação, quando implementadas corretamente, garantirão que os serviços sejam realizados de forma ambientalmente responsável, minimizando os impactos negativos e promovendo a sustentabilidade no processo.

14. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Os estudos preliminares indicam que esta forma de contratação é perfeitamente viável e que maximiza a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos. Diante do exposto, esta Equipe de Planejamento afirma ser viável a contratação da solução pretendida, com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15. ASSINATURA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Fundão - ES, 29 de agosto de 2025. _____________________ ___________________ ________________________ Wendrio Fritz Coco Leonardo Catrinque Gomes Leonardo Pitol Toffoli Presidente Integrante Integrante Portaria nº 30/2025 Portaria nº 30/2025 Portaria nº 30/2025